附件1

山东航空学院动火作业票

编号：【     】年第    号

| 动火作业部门 |  |  | 申请时间 | 年 月 日 时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 动火地点 及部位 |  |
| 作业内容 |  |  | 动火作业 负责人 |  |
| 动火人及 证书编号 |  | 动火人： 证书编号： |  |  |
| 动火作业时间 |  | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  | 是否涉及 | 核查人（签名） |
| 1 | 电焊、气焊、气割作业人员持证上岗，人证相符。 |  | 是 否 |  |
| 2 | 动火点周边10米范围内可燃物已清除，无法清除的已采取不燃板材隔挡、防火毯覆盖等隔离措施。 |  | 是 否 |  |
| 3 | 动火点周围地板缝隙、孔洞、地沟可燃物已清除，并用不燃板材、防火毯覆盖、隔离。 |  | 是 否 |  |
| 4 | 高空电焊作业已采取接火盘、防火隔板等防止焊渣飞溅的措施。 |  | 是 否 |  |
| 5 | 动火点周围规定距离内无易燃易爆化学品储存、装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业。 |  | 是 否 |  |
| 6 | 动火点配置灭火器2个，2个消火栓已做好使用准备。 |  | 是 否 |  |
| 序号 |  | 安全措施 | 是否涉及 | 核查人（签名） |
| 7 |  | 动火人员会使用灭火器和消火栓。 | 是 否 |  |
| 8 |  | 其他安全措施：1.已确保二层所有防烟楼梯的防火门处于关闭状态。2.在管道井出口设置防火隔板，防止焊渣飞溅。 | 是 否 |  |
| 动火作业 负责人意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 现场监护人 意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 动火作业 部门意见 |  | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 归口管理 部门意见 |  | 签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 分管校领导 意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 校长意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 作业后安全检查情况 |  | 动火人： 现场监护人： 年 月 日 时 分 |  |  |

（备注：此票正反打印，一式三份，动火申请单位、施工单位和保卫处各持一份）

附件2

山东航空学院动火作业公告

动火作业票编号：       年第      号  审批人：

动火作业部门：                      动火人：

动火作业地点及部位：

动火作业时间：     年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分

现场监护人：

动火作业负责人：

动火作业类别：电焊  气焊   气割   喷灯   砂轮   电钻  打磨